## Formato 1
Dirección de Saneamiento Básico
Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua para consumo humano
Desinfección de agua a nivel domiciliario
FORMATO PVICA N° 05 / EPC-DESINFECCION DE AGUA Y ALIMENTOS A NIVEL DOMICILIARIO
PRODUCCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CLORO EN SOLUCIÓN
Ubicación del Equipo | [6 empty] | Código Equipo
DESA | [6 empty] | Estado (1)
Red de Salud | [6 empty] | Nº de producciòn/mes
Microred | [6 empty] | Costo de producción/mes (4)
Centro de Salud | [6 empty] | Producción lts/mes
Puesto de Salud | [6 empty] | Concentración de cloro (3)
Operado por | [6 empty] | Nº de frascos/mes
Mes / Año | [6 empty] | Precio de venta/frasco
Nº | Provincia | Distrito | Localidad | Población Total | Nº de Viviendas | Tipo de Sistema ( 2 ) | Distribución Nº de viviendas |  | Observaciones
[7 empty] | Poblacion Beneficiada | Nº de Viviendas
EPC : | Equipo Productor de cloro
1 | Indicar sólo con siglas : OU = Operativo en uso, OSU = Operativo sin uso, M = Malogrado
2 | Tipos de sistemas : 1) Gravedad simple, 2) Gravedad con tratamiento, 3)Bombeo sin tratamiento, 4)Bombeo con tratamiento, 5) Camiones cisternas 6) Otros
3 | Para verificar la concentración del cloro (0.5%), desarrollar: En un litro de agua limpia que se va a clorar,agregar 5 gotas de la solución preparada y luego
de 30 minutos determinar el cloro residual debe ser igual o mayor de 0.5mg/l, si el valor obtenido es menor a 0.5 mg/l adicionar dos gotas esperar 30 minutos
de no obtener el valor establecido de cloro residual, se deberá descartar la solución preparada dandole otros fines de uso(*)
4 | Costo total de los insumos para preparar un volumen de 40 litros y embasado de 32 litros útiles ( sal,cal,vinagre,energía eléctrica,etc.)
(*) El producto puede ser utilizado en la desinfección y limpieza de ambientes higiéncios de los establecimientos de salud
| Director DESA |  |  | Médico Jefe del Establecimiento de Salud |  |  |  | Operador
MCGR/JTM/EBM/NPS/JCV
Ministerio de Salud
Personas que atendemos personas
Dirección General de Salud Ambiental DIGESA